**FORMULARZ OFERTOWY**

OFERTA DLA

**Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY**

**ul. Siemiradzkiego 4-8, 93-137 Łódź**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2021 r. w zakresie zakupu, montażu systemu monitoringu wraz z oprzyrządowaniem na terenie Żłobka MILOWA KRAINA przy ul. Chocimskiej 13 w Łodzi.

**DANE WYKONAWCY**

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| Adres siedziby |  |
| Dane kontaktowe  (telefon, e-mail) |  |
| NIP |  |

**Przedmiot zamówienia**

**Zakup, montaż systemu monitoringu wraz z oprzyrządowaniem na terenie Żłobka MILOWA KRAINA przy ul. Chocimskiej 13 w Łodzi**

**WARUNKI OFERTY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym**  **– minimalne wymagania** | Potwierdzenie zgodności oferty z opisem Przedmiotu zamówienia  Należy uzupełnić wykorzystując formułę: TAK/NIE |
| Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż systemu monitoringu wraz z oprzyrządowaniem na terenie Żłobka MILOWA KRAINA przy ul. Chocimskiej 13 w Łodzi.  Przedmiot zamówienia obejmuje **zakup i montaż systemu monitoringu wraz z oprzyrządowaniem zgodnie z poniższym zestawieniem – zakres minimalny:**  **1/ Rejestrator IP o minimalnych parametrach (1 szt.):**   * możliwość rejestracji zapisu z 8 kamer IP * dysk twardy na nagrania z kamer – min. 4TB * możliwość exportu nagrań do zewnętrznych nośników pamięci * możliwość zarządzania urządzeniem po sieci Ethernet.   **2/ Kamery IP-PoE wewnętrzne o minimalnych parametrach (5 szt.):**   * obudowa kopułowa * przetwornik obrazu min. 2MPX * rozdzielczość strumienia wideo Full HD – 1920x1080 * tryb dzień/noc * zasięg w trybie nocnym: 30m * możliwość zarządzania po www * wsparcie protokołu ONVIF   **3/ Kamera IP-PoE zewnętrzna o minimalnych parametrach (1 szt.):**   * przetwornik obrazu min. 2MPX * rozdzielczość strumienia wideo Full HD – 1920x1080 * tryb dzień/noc * zasięg w trybie nocnym: 30m * możliwość zarządzania po www * wsparcie protokołu ONVIF   **4**/ **Switch PoE – min. 2 porty Gigabit 1000Mb/s**  **5/ Szafa 19’’ 6U 600x450 zamykana na zamek, kolor szary/srebrny**  **6/ UPS – min. 500VA**  **7/ Listwa zasilająca 230v 19’’ (min. 5 gniazd)**  **8/ Montaż okablowania w odpowiednich kanałach kablowych (korytka) - kolor biały.**  **Instalacja kamer oraz rejestratora w budynku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.** |  |
| **Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, wolny od wad prawnych, spełnia wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe.** |  |
| **Gwarancja na przedmiot zamówienia – minimum 24 miesiące.** | Należy uzupełnić  – podając ilość miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |
|  |
| **Termin realizacji przedmiotu zamówienia –**  **maksymalnie 30 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.** | Należy uzupełnić  – podając ilość dni, licząc od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą |
|  |
| **Termin związania ofertą – minimum 30 dni** | Należy uzupełnić  - podając ilość dni, licząc od upływu terminu składania ofert |
|  |
| **Warunki udziału w postępowaniu** | Potwierdzenie zgodności oferty z warunkami udziału w postępowaniu.  Należy uzupełnić wykorzystując formułę: TAK/NIE |
| 1. Zapoznałem się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. |  |
| 1. Podejmuję się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami prawa lub innych regulacji wiążących i należytą starannością. |  |
| 1. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie. |  |
| 1. Nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne. |  |
| 1. Nie jestem osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. |  |
| 1. Nie jestem osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. |  |
| **Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych** | Potwierdzenie zgodności oferty z wymogami zapytania ofertowego.  Należy uzupełnić wykorzystując formułę: TAK/NIE |
| Oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:   * uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, * posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, * pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, * pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. |  |

* **Kryterium merytoryczne I: Cena brutto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena**  (proszę wpisać wartość liczbowo i słownie wraz z podaniem waluty) | |
| **Cena netto** |  |
| **VAT** |  |
| **Cena brutto** |  |

* **Kryterium merytoryczne II: Klauzula społeczna**

|  |  |
| --- | --- |
| **Spełniam wymóg określony jako klauzula społeczna.**  Na potwierdzenie załączam „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej” – załącznik nr 2 | Należy uzupełnić  - wykorzystując formułę: TAK/NIE |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………… | ……………………………………………………. |
| *Miejscowość, data* | *podpis osoby/osób uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy* |